## Спецификация
Спецификация к запросу №17 от 23.09.2026
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена
1 | 027228 | АВ DRX250 MT 3ф 160А 18ka Legrand | 2 | шт | 64920
2 | ярп4520 | LED STARK 30W 2400Lm d98x180 4000K IP20 MEGALIGHT | 10 | шт | 1810
3 | 221-413 | Клемма соед. 3-пров. (0,2-4мм² 32А) WAGO | 50 | шт | 180
4 |  | ВВГ п нг (А) 3 х 2,5 0,66 кВ ГОСТ EKT | 300 | м | 250
5 | 310100080_ | Диф.авт. 1p+N 16А (30мА) 411002 Legrand | 4 | шт | 9430
6 | RMNF22TB30 | Реле контроля 3-фазное NFC 8A 2CO | 1 | шт | 45000

## Контакты
Менеджер | Иванов И.И.